- Оголовок ОГ14	   	2

- Траверса ТМ1 	   	3

- Траверса ТМ10 	  	4

- Траверса ТМ2 	   	5

- Траверса ТМ3 	   	6

- Траверса ТМ6	   	7

- Траверса ТМ9	   	8

- Траверса ТН3	   	9

- Траверса ТН4	   	10

- Траверса ТН8	11

- Траверса ТН9	 12

- Надставка ТС1	13

- Надставка ТС2	14

- Кронштейн У3	15

# Оголовок ОГ14

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист 6 | 1 |
| 2 | Петля | 2 |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 1 |
| 4 | Серьга СРС-7-16 | 2 |

Масса 7,6 кг.

# Траверса ТМ1

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 3 | Круг 22 | 1 |
| 4 | Круг 10 | 1 |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |

Масса 17,2 кг.

# Траверса ТМ10

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 4 |

Масса 11,5 кг

# Траверса ТМ2

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 3 |

Масса 10,9  кг

# Траверса ТМ3

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 3 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 4 | Круг 10 | 1 |
| 5 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 6 |

Масса 21,0 кг.

# Траверса ТМ6

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 100х100х8 | 1 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 |
| 3 | Петля | 4 |
| 4 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |
| 5 | Серьга СРС-7-16 | 4 |

Масса 23,0 кг.

# Траверса ТМ9

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 2 | Уголок 50х50х5 | 1 |
| 3 | Штырь Ш-20-2-К-30 | 2 |

Масса 10,1 кг.

# Траверса ТН3

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 50х50х5 | 1 |
| 2 | Круг 16 | 1 |

Масса 2,4 кг.

# Траверса ТН4

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 63х63х5 | 1 |
| 2 | Штырь Ш-16-К-25 | 4 |

Масса 4,7 кг.

# Траверса ТН8

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Траверса ТН9 | 1 |
| 2 | Уголок 63х63х5 | 1 |
| 3 | Штырь Ш-16-К-25 | 2 |

Масса 6,1 кг.

# Траверса ТН9

Конец формы

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 63х63х5 | 1 |
| 2 | Штырь Ш-16-К-25 | 2 |

Масса 3,9 кг

# Надставка ТС1

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 80х80х6 | 2 |
| 2 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 3 | Уголок 70х70х5 | 1 |
| 4 | Уголок 50х50х5 | 2 |
| 5 | Уголок 50х50х5 | 4 |
| 6 | Круг 10 | 1 |
| 7 | Круг 10 | 12 |
| 8 | Штырь Ш-202-К-30 | 6 |

Масса 75,6 кг.

# Надставка ТС2

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уголок 90х90х7 | 1 |
| 2 | Уголок 90х90х7 | 1 |
| 3 | Уголок 70х70х5 | 2 |

Масса 22,8 кг.

# Кронштейн У3

| Позиция | Наименование детали | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Круг В20 | 1 |
| 2 | Полоса 10х50 | 1 |
| 3 | Полоса 6х120 | 1 |
| 4 | Гайка М24 | 4 |

Масса 7,6 кг.